工  程   量   清   单

# 建设单位：

工程名称：	无锡科技职业学院校内生活垃圾中转站地坪翻新工程

| 建筑面积： |  | 平方米 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 结构类型： |  |  |  |
| 结构层次： |  |  |  |
| 工程造价： |  | 元 |  |
| 经济指标： |  | 元/平方米 |  |
| 编 制 人 ： |  | 审 核 人 ： |  |
| 编制单位： |  |  |  |

编制时间：

单位工程投标报价汇总表

工程名称：生活垃圾中转站地坪翻新工程	标段：	第1页 共1页

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |
| 1.1 | 人工费 |  |  |
| 1.2 | 材料费 |  |  |
| 1.3 | 施工机具使用费 |  |  |
| 1.4 | 企业管理费 |  |  |
| 1.5 | 利润 |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 单价措施项目费 |  |  |
| 2.2 | 总价措施项目费 |  |  |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估 |  |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01 |  |  |  |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：生活垃圾中转站地坪翻新工程	标段：	第1页 共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 1 | 041001001001 | 拆除混凝土地坪 | 1、材质：混凝土地坪 2、厚度：15cm 3、含切缝、破碎、归堆、装车、外运， 运距10km 4、机械拆除 | m2 | 120.4 |  |  |  |
| 2 | 041001003001 | 拆除基层 | 1、材质：路面基层 2、厚度：15cm | m2 | 120.4 |  |  |  |
| 3 | 041001001002 | 拆除路面 | 1、材质：人工拆除 2、厚度：20cm | m2 | 8 |  |  |  |
| 4 | 011101003001 | 混凝土地坪 | 1、100厚碎石垫层 2、200厚C30砼地面随捣随抹 3、Φ12@150单层双 向钢筋 | m2 | 113.88 |  |  |  |
| 5 | 010507003002 | 混凝土地沟 | 1、沟截面净空尺寸 ：0.3*0.5 2、垫层材料种类、厚度：C25 3、混凝土强度等级 ：C25 4、铸铁格栅盖板400 宽 5、底板、沟壁配Φ8 @150 | m | 24.2 |  |  |  |
|  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：生活垃圾中转站地坪翻新工程	标段：	第1页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（ ） | 金额（元） | 调 整 费率（ ） | 调 整 后 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 4 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 5 | 041109005001 | 行车、行人干扰 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 8 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：生活垃圾中转站地坪翻新工程	标段：	第2页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（ ） | 金额（元） | 调 整 费率（ ） | 调 整 后 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 10 | 041109010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 11 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的， 建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取 |
| 12 | 041109091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】

# 规费、税金项目计价表

工程名称：生活垃圾中转站地坪翻新工程	标段：	第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费- 除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：生活垃圾中转站地坪翻新工程	标段：	第1页 共1页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01010100 | 钢筋 | 综合 | t |  |  |  |  |
| 2 | 01010111 | 钢筋 | φ10以外 | t |  |  |  |  |
| 3 | 01090158 | 钢筋 | φ10以内 | t |  |  |  |  |
| 4 | 02090101 | 塑料薄膜 |  | m2 |  |  |  |  |
| 5 | 03410205 | 电焊条 |  | kg |  |  |  |  |
| 6 | 03410205~1 | 电焊条 | J422 | kg |  |  |  |  |
| 7 | 03510701 | 铁钉 |  | kg |  |  |  |  |
| 8 | 03570231 | 镀锌铁丝 | 18～22# | kg |  |  |  |  |
| 9 | 03570237 | 镀锌铁丝 | 22# | kg |  |  |  |  |
| 10 | 03631906 | 合金钎头 | φ150 | 个 |  |  |  |  |
| 11 | 03652401 | 钢锯片 |  | 片 |  |  |  |  |
| 12 | 04010611 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5级 | kg |  |  |  |  |
| 13 | 04010611~1 | 水泥 | 32.5级 | kg |  |  |  |  |
| 14 | 04030107 | 中(粗)砂 |  | t |  |  |  |  |
| 15 | 04030107~1 | 中砂 |  | t |  |  |  |  |
| 16 | 04050204 | 碎石 | 5～20mm | t |  |  |  |  |
| 17 | 04050207 | 碎石 | 5～40 | t |  |  |  |  |
| 18 | 04050219 | 碎石 | 60 | t |  |  |  |  |
| 19 | 04230108 | 防水剂 |  | kg |  |  |  |  |
| 20 | 12333539 | 木质素磺酸钙 |  | kg |  |  |  |  |
| 21 | 31150101 | 水 |  | m3 |  |  |  |  |
| 22 | 32011111 | 组合钢模板 |  | kg |  |  |  |  |
| 23 | 32020115 | 卡具 |  | kg |  |  |  |  |
| 24 | 32020132 | 钢管支撑 |  | kg |  |  |  |  |
| 25 | 32090101 | 周转木材 |  | m3 |  |  |  |  |
| 26 | CL-D00009 | 铸铁格栅盖板400mm宽 |  | m |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】